2014—2015年周转房维修内容与维修方案

3栋需要维修内容：

252室：顶层做防水，卫生间、厨房更换简易水龙头2个

351室：卫生间、厨房更换简易水龙头2个

4栋需要维修内容：

351室：卫生间水管漏水增加直通、简易水龙头各一个

5栋需要维修内容：

151室：客厅漏水，需做防水并刷白，卫生间洗脸池及洗衣机水龙头已坏，更换2个简易水龙头

252室：客厅、卧室大白脱落，需重新刷白

351室：厨房洗菜池更坏简易水龙头一个

6栋需要维修内容：（暂缓）

142室：卧室新装五孔插座一套

161室：卧室装节能灯一个，卧室房顶漏水需做防水并重新刷白

211室：院子铁门掉下来，需重新焊接

241室：卫生间顶部漏水，需从5楼卫生间维修，做防水，需刷白

261室：卧室顶灯装节能灯一个，卫生间更换一个简易水龙头

321室：厕所卫生间、厨房更换一个简易水龙头

362室：卫生间总阀门已坏需更换一个，厕所卫生间、厨房卫生间更换一个简易水龙头

411室：卫生间总阀门已坏需更换一个，厕所阀门已坏需更换一个

441室：卧室节能灯一个，阳台顶部大白脱落需重新刷白，卫生间阀门已坏需更换一个

452室：厨房更换一个简易水龙头

461室：卫生间总阀门已坏需更换一个，厕所卫生间、厨房卫生间更换一个简易水龙头

531室：卫生间总阀门、厕所、洗衣机水龙头、洗菜池水龙头都已坏，各更换一个简易水龙头

7栋需要维修内容：（暂缓）

142室：卫生间顶部漏水需到5楼做防水并刷白，厨房窗户玻璃更换一块

341室：厨房更换水简易龙头一个

451室：卧室窗户门已坏需更换新窗户和玻璃，厕所总阀以及水阀均坏需更换水阀2个，房顶漏水需做防水并刷白

551室：厕所水阀已坏需更换一个，洗菜池下水已坏需更换下水管

8栋需要维修内容：（暂缓）

112室：厕所阀门已坏需更换一个，客厅封堵空调洞一个

141室：厨房水龙头已坏需更换一个，厕所水龙头已坏需更换2个

152室：厨房水龙头已坏需更换一个，厕所水龙头已坏需更换一个，更换五孔插座带开关（暗装）

222室：厕所阀门已坏需更换一个

352室：卧室阳台顶部漏水，需做防水并刷白

9栋需要维修内容：（暂缓）

122室：总水阀坏需更换新水阀一个，水管漏水需更换PPR弯头一个

231室：厨房无顶灯需新装顶灯一个

252室：卫生间总水阀漏水需更换新水阀一个，卧室顶角墙面漏水需做防水并刷白

341室：卫生间无顶灯、无开关需新装，厕所水阀已坏需更换新水阀

342室：厨房水龙头坏需换新水龙头一个，水管漏水需安装堵头一个

421室：主卧室无顶灯需新装，厕所水阀坏需更换新水阀一个

521室：客厅、卧室无顶灯需新装顶灯2个，客厅窗户门已坏需更换新窗户门一个

552室：厨房洗衣机水龙头已坏需更换一个，客厅、卧室房顶以及窗户下方漏水需做防水并刷白

11栋需要维修内容：（暂缓）

211室：墙面大白脱落需刷白

252室：厕所水龙头坏需更换新水龙头一个

311室：两间卧室及客厅无顶灯需新装3套开关及顶灯

332室：卧室顶灯已坏需更换一个，厕所水阀已坏需更换新水阀一个

441室：厕所阀门已坏需更换新阀门一个，两卧室换节能灯管

451室：厨房水龙头坏需更换简易水龙头一个

12栋需要维修内容：（暂缓）

142室：卫生间总阀门已坏需更换新阀门一个，厕所阀门已坏需更换新阀门一个

152室：厨房洗菜池无水龙头需更换简易水龙头一个，卧室封堵空调洞一个

312室：卧室封堵空调洞一个，房顶大白脱落需刷白

411室：卫生间洗衣机水龙头更换简易水龙头一个

451室：卧室门边大白脱落需刷白

13栋需要维修内容（暂缓）

142室：卫生间总阀门坏需更换新阀门一个，厨房水龙头更换简易水龙头一个

312室：厕所水阀坏需更换新水阀一个

322室：客厅、卧室插座开关坏需新装五孔插座带单开2套，厨房洗菜池台子已坏 需重新砌台子并新装洗菜池一套

452室：厨房、卫生间更换简易水龙头一个

22栋需要维修内容：

132室：客厅灯已坏，更换一个节能灯管

141室：客厅墙面重新刷白并填补空调洞一个

222室：客厅原热水器拆除剩下一节水管，需要增加一个堵头，客厅更换一个节能灯管

311室：厕所坐便器水阀门坏，总水阀门坏，需要更换新的阀门两个

341室：厨房水龙头更换简易水龙头一个，无电表需要新装电表一个

23栋需要维修内容：

111室：厕所墙面刷白，补空调洞一个

122室：客厅需要新装插座2个

132室：厕所洗脸池无下水，需新装下水管道

152室：卧室漏水，房顶需做防水处理

212室：厕所洗脸池无下水，需新装下水管道，客厅刷白

311室：厕所、厨房需要更换2个节能灯

24栋需要维修内容：

132室：卧室窗户丢失，需新装一个，更换节能灯一个

212室：客厅更换节能灯一个

352室：卧室玻璃破裂，需更换，卫生间更换水龙头一个，客厅插座更换一套（带底座）

25栋需要维修内容：

152室：空调洞封堵242室：客厅更换节能灯一个

331室：卧室更换2根更换节能灯一个

26栋需要维修内容：

122室：马桶水箱已坏需修复

142室：卫生间洗衣机水龙头已坏需更换新水龙头

151室：厨房、卫生间水龙头已坏需更换新水龙头2个，厨房窗户无玻璃需新装，客厅窗户破损需维修，厕所阀门已坏需新装阀门一个

152室：卫生间总阀门已坏需更换新阀门一个

162室：客厅封堵空调洞一个

242室：卫生间总阀门已坏需更换阀门一个

332室：卫生间总阀门已坏需更换新阀门一个，水龙头漏水更换水龙头一个，厨房水管漏水需新装堵头三个

362室：卫生间总阀门已坏需更换新阀门一个，厨房阀门已坏需更换一个，卫生间水龙头已坏需更换一个

27栋需要维修内容：

121室；卫生间总阀门和厕所阀门坏需更换新阀门2个，封堵卧室空调洞一个

142室：洗衣机水龙头坏需更换新水龙头一个，水管漏水需新装直通和堵头各一个

152室：卧室顶部漏水需做防水并刷白，厨房水龙头已坏需更换水龙头一个

221室：卫生间总阀门坏需更换新阀门，厨房水龙头已坏需更换新水龙头一个

232室：客厅顶灯坏需更换节能灯一个，卫生间总阀门坏需更换新阀门一个，厨房水龙头坏需更换新水龙头一个

241室：卫生间总阀门坏需更换新阀门一个，水龙头坏更换水龙头一个

242室：卫生间水管漏水需装堵头一个，厨房水龙头已坏更换水龙头一个，厕所阀门已坏需更换新阀门一个

332室：卫生间总阀门已坏需更换新阀门一个，封堵空调洞2个

341室：卧室空调洞封堵一个

351室：卫生间水管漏水需新装直通和堵头各一个，客厅大白脱落需刷白

28栋需要维修内容：

131室：卫生间总阀门坏需更换新阀门一个

151室：厨房无水龙头需新装水龙头一个，卫生间总阀门坏需更换一个，客厅换节能灯一个

222室：卫生间总阀门坏需更换一个，厨房无水龙头需新装一个

241室：卧室封堵空调洞一个

242室：卫生间水龙头坏需更换一个，总阀门坏需更换新阀门一个

252室：卫生间总阀门需更换一个，厕所分阀门坏需更换新阀门一个

331室：卧室封堵空调洞一个，卫生间总阀门坏需更换新阀门一个

332室：卫生间水管漏水需新装堵头和直通各一个，总阀门坏需更换一个，厕所分阀门坏需更换新阀门

351室：卧室封堵空调洞一个，厨房无水龙头需新装新水龙头一个

29栋需要维修内容：

142室：厨房水龙头坏更换水龙头一个，厨房水阀锈死需更换新水阀一个

152室：洗脸池下水管坏需更换

252室：客厅、卧室插座开关缺失需新装五孔插座3个、单开开关2个，顶灯换节能灯4个

332室：洗菜池缺失需新装洗菜池及更换水龙头一个

30栋需要维修内容：

111室：客厅封堵空调洞一个，厨房缺失洗菜池一套

312室：厨房洗菜池水龙头坏需更换新水龙头一个

441室：客厅、厨房大白脱落需重新刷白

451室：卧室空调洞封堵一个，客厅大白脱落需刷白

452室：厨房缺失洗菜池及更换水龙头一个

462室：卧室封堵空调洞一个，洗菜池水龙头坏需更换一个新水龙头

31栋需要维修内容：

151室：马桶水箱坏需更换新水箱一个，客厅墙面大白脱落需刷白，客厅需安装5孔插座一个

232室：马桶水箱坏需更换一个

321室：卫生间阀门坏需更换新阀门一个

422室：厨房洗菜池水龙头坏需更换新水龙头一个，两卧室顶部大白脱落需刷白

441室：卫生间水龙头坏需更换一个新水龙头

442室：卫生间洗脸池被拆需新装洗脸池及下水管一套

451室：卫生间总阀门坏需更换新阀门一个，客厅更换节能灯一个

32栋需要维修内容：

162室：卫生间更换水龙头一个，修复大便池漏水问题

211室：厨房更换水龙头一个

33栋需要维修内容：

161室：上水阀锈死，需更换新的水阀，客厅需刷白，做防水

162室：靠阳台屋顶漏水，需做防水

411室：客厅封堵空调洞一个，更换4个纱窗，卧室玻璃更换一块，新装4个五孔插座

36栋需要维修内容：

352室：客厅新装一个五孔插座，阳台门板已坏，需修理并安装玻璃1块

462室：阳台门门板已坏，需更换并安装玻璃一块

37栋需要维修内容：

462室：卧室新装5个五孔插座（含底座）

38栋需要维修内容：

411室：卫生间增加水龙头一个或堵头一个

422室：卧室封堵空调洞一个

461室：卧室门玻璃需更换一块

462室：厨房洗菜池更换水龙头一个，新装五孔插座

7个，房顶大白脱落需刷白

39栋需要维修内容：

262室：卫生间更换水龙头一个，卧室需做防水

361室：客厅需做防水，卧室更换节能灯2个

40栋需要维修内容：

131室：厨房水龙头坏需更换一个，封堵空调洞一个

142室：客厅封堵空调洞一个

222室：卫生间水阀已坏需更换一个，厨房水龙头坏需更换新水龙头一个

261室：客厅、卧室大白脱落需刷白

332室：客厅插座坏需更换5孔插座一个，厨房水龙头坏需更换新水龙头一个

342室：卧室封堵空调洞一个

351室：卧室封堵空调洞一个

352室:卧室封堵空调洞一个

41栋需要维修内容：

131室：客厅新装五孔插座一个

142室：卫生间增加水龙头一个或堵头一个

261室：卧室封堵空调洞一个

311室：客厅封堵空调洞一个

352室：卫生间洗脸池更换水龙头一个

42栋需要维修内容：

141室：客厅封堵空调洞一个

161室：卧室做防水，客厅更换2个五孔插座

162室：卧室做防水并封堵空调洞一个

43栋需要维修内容：

131室：厨房洗菜池更换一个水龙头

162室：卧室顶部漏水，需做防水

44栋需要维修内容：

412  插座底盒换，厨房水管漏水，安装水龙头一个

462  厨房瓷砖补上，墙面粉刷；阳台漏水是外墙渗水所致，需要做外墙防水。

472  安装简易水龙头、淋浴喷头和五孔插座；墙面粉刷；安装简易面盆；

352  安装简易水池和台面；水管安装水龙头一个。要求原352住户把厨房卫生间门配上

362  安装简易水龙头

361  安装简易水龙头，拆除客厅吊灯，安装一个节能灯管；更换双联开关；

152  全部安装简易水龙头

161  安装简易水龙头；墙面粉刷；

45栋需要维修内容：

321  安装简易水龙头，更换厕所水阀

322  更换厕所水阀

311  安装简易水龙头；安装一个节能灯管

252  安装简易水龙头，更换插座

251  安装简易2水龙头，更换插座、安装一个节能灯管

261  换锁

271  安装简易水龙头，更换开关；修复厕所马桶、和洗脸池下水

272  用泡沫补洞；卧室和客厅墙面水渍是由于屋顶漏水所致，需要做防水刷新。

122  修复厕所马桶，安装2个节能灯管

132  修复厕所马桶；安装简易水龙头；更换开关

142  安装3个节能灯管；更换插座

152  修复厕所马桶；更换开关

172  安装1个节能灯管；安装简易水龙头；粉刷天花板

131  更换插座，安装简易水龙头，安装1个节能灯管

46栋需要维修内容：

311   更换插座，安装简易水龙头，安装1个节能灯管；天花板刷浆，阳台台面水泥砂浆恢复。

312   更换插座，安装简易水龙头，安装1个节能灯管、安装门上玻璃；阳台台面水泥砂浆恢复

322   更换插座，安装简易水龙头，安装节能灯管；用泡沫补洞；客厅墙面装修木质三合板变形开裂，需要拆除后刷墙。

351   阳台水泥砂浆恢复

352   更换插座，安装简易水龙头，安装节能灯管；

361   修复厨房门

362   更换开关，安装节能灯管

211   更换开关，安装节能灯管

212   安装节能灯管

241   用水泥砖补洞；安装简易水龙头，修复卧室窗户

242   安装简易水龙头，修复抽水马桶

252   安装简易水龙头，修复抽水马桶，换锁

251   更换开关，更换插座，修复抽水马桶；修复阳台拉门和厨房水池

271   楼顶渗水，需要做楼顶防水，并刷墙。

121   用水泥砖补空调窗机洞

161   用水泥砖补空调窗机洞，修复抽水马桶

172   用水泥砖补空调窗机洞，修复抽水马桶，更换开关，更换插座，安装洗脸池下水管

171   修复抽水马桶，检查客厅墙面漏水原因

47栋需要维修内容：

311   用水泥砖补空调窗机洞，墙面粉刷，安装节能灯管

312   修复抽水马桶，更换开关，更换插座，客厅墙面粉刷，安装节能灯管

322   安装洗脸池下水管

331   安装节能灯管，修复卫生间门，装修致房顶水泥脱落，需要修补粉刷。

361   安装洗脸池下水管，外墙渗水，需要做防水。

372   修复抽水马桶

211   安装简易水龙头，换锁；更换插座；安装洗脸池下水管

251   安装简易水龙头，墙面粉刷，修复抽水马桶，修复客厅门

262   安装简易水龙头，更换插座；修复抽水马桶

272   更换插座，阳台顶修补刷新。

112   安装简易水龙头，更换插座

111   安装简易水龙头，更换插座；安装洗脸池下水管

121   安装简易水龙头，修复抽水马桶；要求原住户把卫生间门赔上

141   安装简易水龙头，修复抽水马桶

171   安装简易水龙头，更换插座；楼上阳台做防水，刷新。

172   安装简易水龙头，楼上阳台做防水，刷新。

49栋需要维修内容：

322   安装简易水龙头

351   安装节能灯管，安装简易水龙头

372   安装节能灯管

231   用泡沫补空调洞，

241   用泡沫补空调洞，

271   用泡沫补空调洞，

261   用泡沫补空调洞，安装节能灯管

262   安装简易水龙头

171   更换插座

- 洗菜池水龙头换一个。

50栋需要维修内容：

311  更换插座，安装简易水龙头。先安南面房间门，然后要求原住户归还南面房间门窗

341  更换插座

351  更换插座，安装节能灯管

372  安装节能灯管

211  安装节能灯管

241  修复开关

252  更换插座、开关

262  更换插座

- 修复抽水马桶，先安装卧室门，然后要求原住户归还卧室门窗